## Tabelle3
Shortcut | Addresses |  |  | len | Data |  |  |  | Wert
| A1 | M2 | M3 |  | A1 | M2 | M3 | div | A1 | M2 | M3
| 00F7 |  |  | 1 | 20 |  |  | 1 | 32
| 00F8 |  |  | 1 | 20 |  |  | 1 | 32
ZE-ID | 00F9 |  |  | 1 | CB |  |  | 1 | CB
| 00FA |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 00FB |  |  | 1 | 2B |  |  | 1 | 43
| 00FC |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 00FD |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 00FE |  |  | 1 | 01 |  |  | 1 | 1
| 00FF |  |  | 1 | 14 |  |  | 1 | 20
ATist (mit/ohne Glättung?) | 0800 | 080E |  | 2 | 5A00 | 5800 |  | 10 | 9 | 8.8
KT ist | 0802 | 0810 |  | 2 | 4001 | 4001 |  | 10 | 32 | 32
WW ist | 0804 | 0812 |  | 2 | BB01 | BB01 |  | 10 | 44.3 | 44.3
| 0806 | 0814 |  | 2 | C800 | C800 |  | 10 | 20 | 20
KT RL od. Abgas? | 0808 | 0816 |  | 2 | 3101 | 3101 |  | 10 | 30.5 | 30.5
VL soll | 080A | 0818 |  | 2 | F401 | F501 |  | 10 | 50 | 50.1
| 080C | 081A |  | 2 | C800 | C800 |  | 10 | 20 | 20
Gegenläufige Kurve zum VL-Fühler? VL- Einfluß auf Brennerleistung od. Mischer? | 082A |  |  | 2 | 8301 |  |  | 10 | 38.7
Gegenläufige Kurve zum RL-Fühler? RT- Einfluß? | 082C |  |  | 2 | AF00 |  |  | 10 | 17.5
Gegenläufige Kurve zum Warmwasser-Fühler? WW- Einfluß auf Brennerleistung? | 082E |  |  | 2 | 4A02 |  |  | 10 | 58.6
| 0830 |  |  | 2 | FF03 |  |  | 10 | 102.3
Gegenläufige Kurve zum RL-Fühler? RT- Einfluß? | 0832 |  |  | 2 | B300 |  |  | 10 | 17.9
Gegenläufige Kurve zum VL-Fühler? VL- Einfluß auf Brennerleistung od. Mischer? | 0834 |  |  | 2 | 1002 |  |  | 10 | 52.8
| 0836 |  |  | 2 | FF03 |  |  | 10 | 102.3
| 0838 |  |  | 2 | 0000 |  |  | 10 | 0
AT Sensor | 083A |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
KT Sensor | 083B |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
WW Sensor | 083C |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 083D |  |  | 1 | 02 |  |  | 1 | 2
AbgasT Sensor | 083E |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
FB auf HK1? | 083F |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
FB auf HK2? | 0840 |  |  | 1 | 02 |  |  | 1 | 2
FB auf HK3? | 0841 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
HKPumpe (ein/aus) Erweiterung | 0842 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
HK1 Aktiv? | 0843 |  |  | 1 | 01 |  |  | 1 | 1
HK2 Aktiv? | 084A |  |  | 1 | 01 |  |  | 1 | 1
HK3 Aktiv? | 084B |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
Timer | 084E |  |  | 4 | C8DD5600 |  |  | 10 | 569287.2
Timer | 0852 | 086E | 0872 | 4 | 88F56100 | 88F56100 | 88F56100 | 10 | 641984.8 | 641984.8 | 641984.8
STB | 0882 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
Flow switch | 0883 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
Störung | 0884 |  |  | 1 | 01 |  |  | 1 | 1
Betriebsstunden | 0886 |  |  | 4 | C325D301 |  |  | 3600 | 8504.1608
Brennerstarts | 088A |  |  | 4 | 90250000 |  |  | 1 | 9616
Anlagenzeit | 088E |  |  | 8 | 2015101605181309 |  |  | 1 | 2015-10-16 18:13:09
RT ist | 0896 | 0898 | 089A | 2 | C800 | D400 | C800 | 10 | 20 | 21.2 | 20
??? | 089C | 089D | 089E | 1 | 03 | 00 | 03 | 1 | 3 | 0 | 3
Betriebsstunden (wie 0886) | 08A7 |  |  | 4 | C425D301 |  |  | 3600 | 8504.1611
| 08AB |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 3600 | 0
Anlagenkennung | 08C0 |  |  |  | 37343336353339303139313634313031 |  |  | 1 | 7436539019164101
| 08D0 |  |  | 1 | C9 |  |  | 10 | 20.1
Sachnummer | 08E0 |  |  |  | 35313731363537 |  |  | 1 | 5171657
ServiceModus? | 08ED |  |  |  | FF03 |  |  | 10 | 102.3
| 08EF |  |  | 1 | 01 |  |  | 1 | 1
| 08F0 |  |  | 2 | A7A9 |  |  | 10 | 4343.1
| 08F4 |  |  | 2 | A7A9 |  |  | 10 | 4343.1
| 0900 |  |  | 1 | 4C |  |  | 10 | 7.6
| 0909 |  |  | 2 | 0000 |  |  | 10 | 0
| 090B |  |  | 2 | 1400 |  |  | 1 | 20
| 090D |  |  |  | A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0 |  |  | 1
| 0920 |  |  |  | 000000002F0001010000 |  |  | 10
ATist (wie 080E) | 0952 |  |  | 2 | 5800 |  |  | 10 | 8.8
| 0954 |  |  | 1 | 00 |  |  | 10 | 0
Nachtabsenkung | 0980 |  |  |  | 010101000000000000 |  |  | 10
cntdwn HK | 0989 | 098B | 098D | 2 | 5B01 | 5B01 | 5B01 | 10 | 34.7 | 34.7 | 34.7
WW cntdwn | 098F | 0991 | 0993 | 2 | 8702 | 8702 | 8702 | 10 | 64.7 | 64.7 | 64.7
Zirkupumpe cntdwn | 0995 | 0997 | 0999 | 2 | FB06 | FB06 | FB06 | 10 | 178.7 | 178.7 | 178.7
| 0A0C |  |  | 1 | 41 |  |  | 10 | 6.5
Umstellungsventil | 0A10 |  |  | 1 | 01 |  |  | 1 | 1
WW Bereitung, Anforderung ??? | 0A11 |  |  | 1 | 3C |  |  | 1 | 60
??? | 0A20 |  |  |  | 0000111317161510150000B430101080 |  |  | 1
| 0A30 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A31 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A32 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A33 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A34 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A35 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A36 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A37 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A38 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A39 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A3A |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
Solldrehzahl HKPump M2 | 0A3B |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
Pumpe Lstg | 0A3C |  |  | 1 | 32 |  |  | 1 | 50
| 0A3D |  |  | 2 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A40 |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A44 |  |  | 4 | 20710302 |  |  | 1 | 33780000
| 0A48 |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A4C |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A50 |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A54 |  |  | 4 | 01110101 |  |  | 1 | 16847105
| 0A58 |  |  | 4 | 20FF0000 |  |  | 1 | 65312
| 0A5C |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A60 |  |  | 4 | 11340103 |  |  | 1 | 50410513
| 0A64 |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A68 |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A6C |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A70 |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A74 |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A78 |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
Reset?? | 0A7C |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0A80 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A81 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
Sammelstörung | 0A82 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A83 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A84 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A85 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A86 |  |  | 2 | 0000 |  |  | 1 | 0
| 0A88 |  |  | 2 | 0000 |  |  | 1 | 0
| 0A8A |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A8B |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A90 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A91 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A92 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0A93 |  |  | 2 | 0000 |  |  | 1 | 0
| 0A95 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0AA0 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0AA1 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0B00 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0B01 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 0B02 |  |  | 4 | 00000000 |  |  | 1 | 0
| 0F00 |  |  | 1 | 00 |  |  | 1 | 0
| 1000 |  |  | 16 | 801310910510004013051000401367D0 |  |  | 10
Nummer: 7833990 | 1010 |  |  | 7 | 37383333393930FFFFFFFF52FFFFFF52 |  |  | 10 | 7833990
| 1020 |  |  | 2 | 0000 |  |  | 10 | 0
Heizperiode??? | 1030 |  |  |  | 11EE13EC03FC3CC332CD00FF00FF00FF |  |  | 10
Codierstecker? 2341 | 1040 |  |  |  | 01412300000000000000000000000000 |  |  | 10
| 1050 |  |  |  | 00003E02371E371E4A14440A5D46000C |  |  | 10
| 1060 |  |  |  | 04081E0405041E143F47060000000000 |  |  | 10
| 1070 |  |  |  | 0505141846283C00000000323C000000 |  |  | 10
| 1080 |  |  |  | 04081E283700030800540408120A0028 |  |  | 10
| 1090 |  |  |  | 00151B222B343D47515B640000000000 |  |  | 10
| 10A0 |  |  |  | 0000000000000000000000 |  |  | 10
| 10B0 |  |  |  | 0000000000000000000000 |  |  | 10
| 10C0 |  |  |  | 5A322DC85A320232023200 |  |  | 10
| 10D0 |  |  |  | 371E00010100010102040101010000 |  |  | 10
| 10E0 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| 10F0 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF52 |  |  | 10
| 1100 |  |  | 2 | 0141 |  |  | 10 | 1664.1
M2 Mo | 2000 | 3000 | 4000 | 8 | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 10
M2 Di | 2008 | 3008 | 4008 | 8 | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 10
M2 Mi | 2010 | 3010 | 4010 | 8 | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 10
M2 Do | 2018 | 3018 | 4018 | 8 | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 10
M2 Fr | 2020 | 3020 | 4020 | 8 | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 10
M2 Sa | 2028 | 3028 | 4028 | 8 | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 10
M2 So | 2030 | 3030 | 4030 | 8 | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 00C0FFFFFFFFFFFF | 10
WW2 Mo | 2100 | 3100 | 4100 | 8 | 282AFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
WW2 Di | 2108 | 3108 | 4108 | 8 | 282AFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
WW2 Mi | 2110 | 3110 | 4110 | 8 | 282AFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
WW2 Do | 2118 | 3118 | 4118 | 8 | 282AFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
WW2 Fr | 2120 | 3120 | 4120 | 8 | 282AFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
WW2 Sa | 2128 | 3128 | 4128 | 8 | 282AFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
WW2 So | 2130 | 3130 | 4130 | 8 | FFFFFFFFFFFF454D | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
Zirk1 Mo | 2200 | 3200 | 4200 | 8 | FFFFFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
Zirk1 Di | 2208 | 3208 | 4208 | 8 | FFFFFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
Zirk1 Mi | 2210 | 3210 | 4210 | 8 | FFFFFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
Zirk1 Do | 2218 | 3218 | 4218 | 8 | FFFFFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
Zirk1 Fr | 2220 | 3220 | 4220 | 8 | FFFFFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
Zirk1 Sa | 2228 | 3228 | 4228 | 8 | FFFFFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
Zirk1 So | 2230 | 3230 | 4230 | 8 | FFFFFFFFFFFFFFFF | FFFFFFFFFFFFFFFF | 2BB0FFFFFFFFFFFF | 10
Status | 2301 | 3301 | 4301 | 1 | 00 | 03 | 04 | 1 | 0 | 3 | 4
Spar | 2302 | 3302 | 4302 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Party | 2303 | 3303 | 4303 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2305 | 3305 | 4305 | 1 | 14 | 14 | 14 | 1 | 20 | 20 | 20
RT soll | 2306 | 3306 | 4306 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 21 | 21 | 20
RT red | 2307 | 3307 | 4307 | 1 | 0F | 12 | 03 | 1 | 15 | 18 | 3
Partsoll | 2308 | 3308 | 4308 | 1 | 14 | 15 | 14 | 1 | 20 | 21 | 20
Ferienstart | 2309 | 3309 | 4309 | 8 | 1970010104000000 | 1970010104000000 | 1970010104000000 | 1 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00
Ferienende | 2311 | 3311 | 4311 | 8 | 1970010104000000 | 1970010104000000 | 1970010104000000 | 1 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00
| 2321 | 3321 | 4321 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
RT soll (wie x306) | 2322 | 3322 | 4322 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 21 | 21 | 20
Betriebsart | 2323 | 3323 | 4323 | 1 | 01 | 02 | 02 | 1 | 1 | 2 | 2
Status | 2500 | 3500 | 4500 |  | 050300000000000000000001C800000000000000000000 | 0202984B5D00EA0101000000D200000080900100D20003 | 050300000000000000000001C800000000000000000000 | 10
| 2520 | 3520 | 4520 | 1 | 00 | 02 | 00 | 1 | 0 | 2 | 0
| 2521 | 3521 | 4521 | 1 | 05 | 02 | 05 | 1 | 5 | 2 | 5
Party??? | 2524 | 3524 | 4524 | 1 | 03 | 00 | 00 | 1 | 3 | 0 | 0
| 2525 | 3525 | 4525 | 4 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 10
| 252F | 352F | 452F | 4 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 10
| 2533 | 3533 | 4533 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Status | 2535 | 3535 | 4535 | 1 | 02 | 02 | 02 | 1 | 2 | 2 | 2
Party countdown | 253A | 353A | 453A | 1 | 00 | 17 | 00 | 1 | 0 | 23 | 0
VL soll | 2544 | 3544 | 4544 | 2 | 0000 | 9001 | 0000 | 10 | 0 | 40 | 0
KT soll Heizung (min 0) | 2546 | 3546 | 4546 | 2 | 0000 | EA01 | 0000 | 10 | 0 | 49 | 0
| 2548 | 3548 | 4548 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2549 | 3549 | 4549 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Fernbedienung | 27A0 | 37A0 | 47A0 | 1 | 00 | 01 | 00 | 1 | 0 | 1 | 0
FB Sperre | 27A1 | 37A1 | 47A1 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Vorrang | 27A2 | 37A2 | 47A2 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Frost Grenzwert | 27A3 | 37A3 | 47A3 | 1 | F9 | F9 | F9 | 1 | -7 | -7 | -7
Frostschutz | 27A4 | 37A4 | 47A4 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Sparen Pumpe(AT) | 27A5 | 37A5 | 47A5 | 1 | 0C | 0C | 0C | 1 | 12 | 12 | 12
Sparen erw. | 27A6 | 37A6 | 47A6 | 1 | 0D | 0D | 0D | 1 | 13 | 13 | 13
Mischersparen | 27A7 | 37A7 | 47A7 | 1 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1
Mischeranf. | 27A8 | 37A8 | 47A8 | 1 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1
HPumpe stop | 27A9 | 37A9 | 47A9 | 1 | 0F | 0F | 0F | 1 | 15 | 15 | 15
Witterung/RT geführt | 27B0 | 37B0 | 47B0 | 1 | 03 | 03 | 03 | 1 | 3 | 3 | 3
Raumeinflussfaktor | 27B2 | 37B2 | 47B2 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Sparen Pumpe(RT) | 27B5 | 37B5 | 47B5 | 1 | 05 | 05 | 05 | 1 | 5 | 5 | 5
VL Min | 27C5 | 37C5 | 47C5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 18 | 18 | 18
VL Max | 27C6 | 37C6 | 47C6 | 1 | 28 | 28 | 28 | 1 | 40 | 40 | 40
Neigung | 27D3 | 37D3 | 47D3 | 1 | 02 | 02 | 02 | 1 | 2 | 2 | 2
Niveau | 27D4 | 37D4 | 47D4 | 1 | 05 | 14 | 05 | 1 | 5 | 20 | 5
Progr. Umschalt. | 27D5 | 37D5 | 47D5 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Extern sperren | 27D6 | 37D6 | 47D6 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Extern anfordern | 27D7 | 37D7 | 47D7 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Progr. Umschalt. (Quelle) | 27D8 | 37D8 | 47D8 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Tagsoll FB | 27E1 | 37E1 | 47E1 | 1 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1
RT Korrektur | 27E2 | 37E2 | 47E2 | 1 | 3B | 3B | 3B | 1 | 59 | 59 | 59
HPumpe gereg. | 27E5 | 37E5 | 47E5 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
HPumpe max | 27E6 | 37E6 | 47E6 | 1 | 37 | 37 | 37 | 1 | 55 | 55 | 55
HPumpe min norm | 27E7 | 37E7 | 47E7 | 1 | 0A | 0A | 0A | 1 | 10 | 10 | 10
HPumpe min red | 27E8 | 37E8 | 47E8 | 1 | 01 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1
HPumpe red | 27E9 | 37E9 | 47E9 | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 25 | 25 | 25
Estrich Prgm | 27F1 | 37F1 | 47F1 | 1 | 00 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0
Zeitlimit Party | 27F2 | 37F2 | 47F2 | 1 | 08 | 08 | 08 | 1 | 8 | 8 | 8
UPumpe Nachlauf (H) | 27F5 | 37F5 | 47F5 | 1 | 0C | 0C | 0C | 1 | 12 | 12 | 12
UPumpe WW | 27F6 | 37F6 | 47F6 | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 25 | 25 | 25
UPumpe Abschalt | 27F7 | 37F7 | 47F7 | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 25 | 25 | 25
Aufhebung red | 27F8 | 37F8 | 47F8 | 1 | F6 | F9 | F6 | 1 | -10 | -7 | -10
Anhebung red | 27F9 | 37F9 | 47F9 | 1 | E2 | F8 | E2 | 1 | -30 | -8 | -30
VL soll+ (temp) | 27FA | 37FA | 47FA | 1 | 32 | 32 | 32 | 1 | 50 | 50 | 50
VL soll+ (Zeit) | 27FB | 37FB | 47FB | 1 | 05 | 08 | 05 | 1 | 5 | 8 | 5
VList (A1,M2,M3) | 2900 | 3900 | 4900 | 2 | 4001 | 1D01 | 0000 | 10 | 32 | 28.5 | 0
| 2902 | 3902 | 4902 | 2 | 0000 | 0000 | 0000 | 10 | 0 | 0 | 0
| 2904 | 3904 | 4904 | 1 | 00 | 00 | 06 | 1 | 0 | 0 | 6
| 2905 | 3905 | 4905 | 1 | 06 | 00 | 06 | 1 | 6 | 0 | 6
HKPumpe (ein/aus) | 2906 | 3906 | 4906 | 1 | 00 | 01 | 00 | 1 | 0 | 1 | 0
KT soll, Limit??? | 5300 |  |  |  | 30 |  |  | 10 | 4.8
| 5512 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 5513 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
Anforderung???, WW od Hz | 5515 |  |  |  | 02 |  |  | 10 | 0.2
AT ged | 5523 |  |  |  | 5A00 |  |  | 10 | 9
AT ist glatt! | 5525 |  |  |  | 5800 |  |  | 10 | 8.8
AT mix | 5527 |  |  |  | 5A00 |  |  | 10 | 9
| 5530 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 5531 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
aus+P, WW | 5532 |  |  |  | 040700F01D0100000000000601 |  |  | 10
Heizen??? | 5556 |  |  |  | 01EA0100 |  |  | 10
KT soll (min 5) | 555A |  |  |  | EA01 |  |  | 10 | 49
| 555C |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| 55CE |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 55CF |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
Service Modus??? | 55D0 |  |  |  | 400043 |  |  | 10
Verbrauch (1 Byte) | 55D3 |  |  |  | 1AAFB36800210B6200 |  |  | 10
aus+P, Brenner ein | 55DC |  |  |  | 12 |  |  | 10 | 1.8
Brenner soll?? | 55DD |  |  |  | 21 |  |  | 10 | 3.3
aus+P, Brenner ein | 55DE |  |  |  | 0B |  |  | 10 | 1.1
aus+P, Brenner ein | 55DF |  |  |  | 62 |  |  | 10 | 9.8
aus+P, WW | 55E0 |  |  |  | 01EA010000BE0000053CEA010000430D0200000000E803 |  |  | 10
| 55FA |  |  |  | EC |  |  | 10 | 23.6
| 55FB |  |  |  | B901 |  |  | 10 | 44.1
| 55FD |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 55FE |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 55FF |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
Brenner Minpause | 5704 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
KT max | 5706 |  |  |  | 3C |  |  | 1 | 60
? | 5707 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
? | 5708 |  |  |  | 3C |  |  | 1 | 60
Vorgabe | 570D |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Vorgabe | 570E |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 5710 |  |  |  | 14 |  |  | 1 | 20
Verbrennungsparam. | 5711 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Vorgabe | 5713 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
Vorgabe | 5714 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
Vorgabe | 5715 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
? | 571E |  |  |  | FFFFFF |  |  | 1
Wartungsintervall | 5721 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Brennerwartung | 5723 |  |  |  | 17 |  |  | 1 | 23
Wartungsanzeige | 5724 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
AT Sensor | 5725 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 5726 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Intervallzündung | 5728 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 5729 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Kennung Externe Erweiterung | 572E |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Entlüftung/Befüllung | 572F |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
UPumpe gereg. | 5730 |  |  |  | 02 |  |  | 1 | 2
UPumpe soll | 5731 |  |  |  | 32 |  |  | 1 | 50
| 5735 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Brennersteuerung | 5738 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Brenner? | 5740 |  |  |  | 12 |  |  | 1 | 18
Brenner? | 5741 |  |  |  | 5B |  |  | 1 | 91
Brenner? | 5742 |  |  |  | 3F |  |  | 1 | 63
??? | 5743 |  |  |  | 4B |  |  | 1 | 75
Tageszähler??? (K) | 5744 |  |  |  | 0D |  |  | 1 | 13
??? | 5745 |  |  |  | 5C |  |  | 1 | 92
Wartungszähler??? (K) | 5746 |  |  |  | EC |  |  | 1 | 236 (-20)
| 5747 |  |  |  | 7F |  |  | 1 | 127
| 5748 |  |  |  | 16 |  |  | 1 | 22
WW soll Einstellung | 6300 |  |  |  | 2D |  |  | 10 | 4.5
| 6301 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
WW soll Vorgabe | 6500 |  |  |  | 3200 |  |  | 10 | 5
KT soll bei WW | 6502 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
aus+P, WW | 650A |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
Party? | 650C |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
??? | 650D |  |  |  | 00000000 |  |  | 10
| 6512 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
WW Anforderung, Speicherladepumpe | 6513 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
Zirkupumpe | 6515 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
WW Bereitung??? | 6517 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| 6550 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
Nachladeunterdrückung | 6551 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 6552 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
??? | 6553 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 655C |  |  |  | 00000000 |  |  | 10
| 6560 |  |  |  | 00000000 |  |  | 10
| 6564 |  |  |  | FF7F |  |  | 10 | 3276.7
| 6566 |  |  |  | FF7F |  |  | 10 | 3276.7
| 6568 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| 656A |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
??? | 656B |  |  |  | 010000000000 |  |  | 10
| 6571 |  |  |  | 02000000000000FF7FFF7F0000 |  |  | 10
| 6585 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
Betrieb? WW Anforderung? | 65E0 |  |  |  | 11050828000000000000000000 |  |  | 10
WW Temp Limit | 6756 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Legionellen | 6758 |  |  |  | 36 |  |  | 1 | 54
WW min | 6759 |  |  |  | 05 |  |  | 1 | 5
WW mit Hydr Weiche | 675B |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
UPumpe sperren | 675E |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
UPumpe anfordern | 675F |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Diff KT/WW soll | 6760 |  |  |  | 07 |  |  | 1 | 7
UPumpe Nachlauf | 6762 |  |  |  | 07 |  |  | 1 | 7
WW Intervall | 6763 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
U-Ventil Bauart | 6765 |  |  |  | 03 |  |  | 1 | 3
Nachheizunterdr. | 6767 |  |  |  | 28 |  |  | 1 | 40
UPumpe soll(WW) | 676C |  |  |  | 23 |  |  | 1 | 35
Anzapffunktion | 676D |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
WW max | 676F |  |  |  | 11 |  |  | 1 | 17
Zirku 1.Sollwert | 6771 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Zirku 2.Sollwert | 6772 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Zirkupumpe | 6773 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
| 6900 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
Brenner ein? Für WW, normal/Legionellen | 6910 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
| 7300 |  |  |  | 03 |  |  | 1 | 3
| 7301 |  |  |  | 0A |  |  | 1 | 10
| 7302 |  |  |  | 0A |  |  | 1 | 10
| 7303 |  |  |  | 0A |  |  | 1 | 10
| 7310 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
| 7311 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
| 7312 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
| 7313 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
| 7320 |  |  |  | 0E |  |  | 1 | 14
| 7321 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
| 7322 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
| 7323 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
| 7324 |  |  |  | 02 |  |  | 1 | 2
| 7325 |  |  |  | 1E |  |  | 1 | 30
| 7330 |  |  |  | 0900 |  |  | 1 | 9
| 7332 |  |  |  | 0300 |  |  | 1 | 3
| 7334 |  |  |  | 0300 |  |  | 1 | 3
| 7336 |  |  |  | 0000 |  |  | 1 | 0
Brenner max | 7340 |  |  |  | 21 |  |  | 1 | 33
| 7341 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 7342 |  |  |  | 74 |  |  | 10 | 11.6
| 7343 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
Heizkreisname: Unbenutzt | 7360 |  |  |  | 001455006E00620065006E00750074007A00740020002000200020002000200020002000000000000000 |  |  | 10 | Unbenutzt
Heizkreisname: FBH | 738A |  |  |  | 001446004200480020002000200020002000200020002000200020002000200020002000000000000000 |  |  | 10 | FBH
Service Modus??? | 7500 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 7501 |  |  |  | 2000 |  |  | 1 | 32
Fehlerhistorie, 1Byte: Fehlercode (00), 8Byte: Datum (2015-08-08 Sa 12:24:04) | 7507 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7510 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7519 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7522 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 752B |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7534 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 753D |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7546 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 754F |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7558 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
| 7561 |  |  |  | 00000000000000000000 |  |  | 10
| 756C |  |  |  | 64FC0054 |  |  | 10
| 7570 |  |  |  | C5CD7901 |  |  | 10
| 7574 |  |  |  | 00000000 |  |  | 10
| 7580 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Fehlerhistorie, 1Byte: Fehlercode (00), 8Byte: Datum (2015-08-08 Sa 12:24:04) | 7590 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7599 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75A2 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75AB |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75B4 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75BD |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75C6 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75CF |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75D8 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75E1 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75EA |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75F3 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 75FC |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7605 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 760E |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7617 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7620 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7629 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 7632 |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
Fehlerhistorie | 763B |  |  |  | 002015080806122404 |  |  | 1 | 00 2015-08-08 12:24:04
| 7650 |  |  |  | 23 |  |  | 1 | 35
| 7651 |  |  |  | 05 |  |  | 1 | 5
| 7652 |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 51
| 7653 |  |  |  | 41 |  |  | 1 | 65
| 7654 |  |  |  | 02FF |  |  | 10 | 6528.2
Codierstecker 2341 | 7656 |  |  |  | 23410102 |  |  | 10 | 2341
UPumpe (A1), Status + Lstg % | 7660 |  |  |  | 0132 |  |  | 10 | 01 50
WW / Heizen | 7662 |  |  |  | 3C |  |  | 1 | 60
HKPumpe (ein/aus) A1+Drehzahl | 7663 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 00 0
HKPumpe (ein/aus) M2+Drehzahl | 7665 |  |  |  | 0117 |  |  | 10 | 01 23
| 7667 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 00 0
??? | 7670 |  |  |  | 011153007F000000000F004B000001 |  |  | 10
| 7680 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| 7682 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| 7684 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| 7686 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
Anlageausführung | 7700 |  |  |  | 04 |  |  | 1 | 4
Anlagentyp | 7701 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
Erweiterung AM1 | 7732 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Ausgang A1 | 7733 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
Ausgang A2 | 7734 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Erweiterung EA1 | 7735 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Ausgang 157 | 7736 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 7737 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Eingang DE1 | 773A |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Eingang DE2 | 773B |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Eingang DE3 | 773C |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Laufz Zirk | 773D |  |  |  | 05 |  |  | 1 | 5
UPumpe sperren | 773E |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
UPumpe anfordern | 773F |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Reglervariante | 7750 |  |  |  | 03 |  |  | 1 | 3
UPumpe Wärmeanf. | 7751 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
VL Temp Sensor | 7752 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Ausgang 28 | 7753 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Solaranlage | 7754 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
AT Korrektur | 776E |  |  |  | 24 |  |  | 1 | 36
LON vorhanden | 7776 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
LON TN-# | 7777 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
? | 7778 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
LON Fehlermanager | 7779 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
LON Uhrzeit | 777B |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
? | 777D |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 777E |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Parteien | 777F |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
Verzögerung Störungsmeld. | 7780 |  |  |  | 06 |  |  | 1 | 6
Sommerzeit | 7781 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
Erdgas/Flüssiggas | 7782 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 7783 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 7784 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 7785 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Vorgabe | 7786 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Vorgabe | 7787 |  |  |  | 0A |  |  | 1 | 10
Temperaturskala | 7788 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 7789 |  |  |  | A0 |  |  | 1 | 160 (-96)
Zusatzparameter | 778A |  |  |  | B0 |  |  | 1 | 176
EEPROM Status | 778B |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
SW Version (1) | 778C |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
SW Version (2) | 778D |  |  |  | 14 |  |  | 1 | 20
EEPROM Fehler | 778E |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Bediensperre | 778F |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Dämpfung | 7790 |  |  |  | A4 |  |  | 1 | 164
Open Therm | 7794 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Vitocom 100 | 7795 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
LON Aussentemperatur | 7797 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Anlagennummer | 7798 |  |  |  | 01 |  |  | 1 | 1
Vorgabe | 7799 |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Vorgabe | 779A |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
VL Soll ext | 779B |  |  |  | 46 |  |  | 1 | 70
LON Intervall | 779C |  |  |  | 14 |  |  | 1 | 20
? | 779D |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
? | 779E |  |  |  | 00 |  |  | 1 | 0
Diff temp Mischer | 779F |  |  |  | 09 |  |  | 1 | 9
| 7900 |  |  |  | C878FF6C |  |  | 10
| 8666 |  |  |  | 04 |  |  | 10 | 0.4
| 8682 |  |  |  | 03 |  |  | 10 | 0.3
| 8683 |  |  |  | 05 |  |  | 10 | 0.5
| 8684 |  |  |  | 07 |  |  | 10 | 0.7
| 8685 |  |  |  | 0A |  |  | 10 | 1
| 8686 |  |  |  | 05 |  |  | 10 | 0.5
| 8687 |  |  |  | 07 |  |  | 10 | 0.7
Betriebsdauer: Zeit, seit Inbetriebnahme | 8688 |  |  |  | 9824A409 |  |  | 3600 | 44931.1711
| 868E |  |  |  | 04 |  |  | 10 | 0.4
| 8690 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
Heizleistung max | 8832 |  |  |  | 13 |  |  | 1 | 19
| 8833 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
| 8834 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| 8850 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 8851 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 8852 |  |  |  | 3E |  |  | 10 | 6.2
| 8853 |  |  |  | 02 |  |  | 10 | 0.2
| 8854 |  |  |  | 37 |  |  | 10 | 5.5
| 8855 |  |  |  | 1E |  |  | 10 | 3
| 8856 |  |  |  | 37 |  |  | 10 | 5.5
| 8857 |  |  |  | 1E |  |  | 10 | 3
| 8858 |  |  |  | 4A |  |  | 10 | 7.4
| 8859 |  |  |  | 14 |  |  | 10 | 2
| 885A |  |  |  | 44 |  |  | 10 | 6.8
| 885B |  |  |  | 0A |  |  | 10 | 1
| 885C |  |  |  | 5D |  |  | 10 | 9.3
| 885D |  |  |  | 46 |  |  | 10 | 7
| 885F |  |  |  | 0C |  |  | 10 | 1.2
| 8860 |  |  |  | 04 |  |  | 10 | 0.4
| 8861 |  |  |  | 08 |  |  | 10 | 0.8
| 8862 |  |  |  | 1E |  |  | 10 | 3
| 8863 |  |  |  | 04 |  |  | 10 | 0.4
| 8864 |  |  |  | 05 |  |  | 10 | 0.5
| 8865 |  |  |  | 04 |  |  | 10 | 0.4
| 8866 |  |  |  | 1E |  |  | 10 | 3
| 8867 |  |  |  | 14 |  |  | 10 | 2
| 8868 |  |  |  | 3F |  |  | 10 | 6.3
| 8869 |  |  |  | 47 |  |  | 10 | 7.1
| 886A |  |  |  | 06 |  |  | 10 | 0.6
| 886B |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 886C |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 886D |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 886E |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 886F |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 8870 |  |  |  | 05 |  |  | 10 | 0.5
| 8871 |  |  |  | 05 |  |  | 10 | 0.5
| 8872 |  |  |  | 14 |  |  | 10 | 2
| 8873 |  |  |  | 18 |  |  | 10 | 2.4
| 8874 |  |  |  | 46 |  |  | 10 | 7
| 8875 |  |  |  | 28 |  |  | 10 | 4
| 8876 |  |  |  | 3C |  |  | 10 | 6
| 8877 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 8878 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 8879 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 887A |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 887B |  |  |  | 32 |  |  | 10 | 5
| 887C |  |  |  | 3C |  |  | 10 | 6
| 8880 |  |  |  | 04 |  |  | 10 | 0.4
| 8881 |  |  |  | 08 |  |  | 10 | 0.8
| 8882 |  |  |  | 1E |  |  | 10 | 3
| 8883 |  |  |  | 28 |  |  | 10 | 4
| 8884 |  |  |  | 37 |  |  | 10 | 5.5
| 8885 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 8886 |  |  |  | 03 |  |  | 10 | 0.3
| 8887 |  |  |  | 08 |  |  | 10 | 0.8
| 8888 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 8889 |  |  |  | 54 |  |  | 10 | 8.4
| 888A |  |  |  | 04 |  |  | 10 | 0.4
| 888B |  |  |  | 08 |  |  | 10 | 0.8
| 888C |  |  |  | 12 |  |  | 10 | 1.8
| 888D |  |  |  | 0A |  |  | 10 | 1
| 888E |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 888F |  |  |  | 28 |  |  | 10 | 4
| 8891 |  |  |  | 151B222B343D47515B64 |  |  | 10
| 88A0 |  |  |  | 5A322DC85A320232023200 |  |  | 10
| 88D0 |  |  |  | 37 |  |  | 10 | 5.5
| 88D1 |  |  |  | 1E |  |  | 10 | 3
| 88D2 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 88D3 |  |  |  | 01 |  |  | 10 | 0.1
| 88D4 |  |  |  | 01 |  |  | 10 | 0.1
| 88D5 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 88D6 |  |  |  | 01 |  |  | 10 | 0.1
| 88D7 |  |  |  | 01 |  |  | 10 | 0.1
| 88D8 |  |  |  | 02 |  |  | 10 | 0.2
| 88D9 |  |  |  | 04 |  |  | 10 | 0.4
| 88DA |  |  |  | 01 |  |  | 10 | 0.1
| 88DB |  |  |  | 01 |  |  | 10 | 0.1
| 88DC |  |  |  | 01 |  |  | 10 | 0.1
| 88DD |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| 88DE |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| A000 |  |  |  | 000000000000000000 |  |  | 10
| A009 |  |  |  | 000000000000 |  |  | 10
| A00F |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| A011 |  |  |  | 00000000000000 |  |  | 10
| A018 |  |  |  | 00000000 |  |  | 10
| A01C |  |  |  | 00000000 |  |  | 10
| A020 |  |  |  | 00000000 |  |  | 10
| A03D |  |  |  | 00000000000000 |  |  | 10
| A100 |  |  |  | 5802 |  |  | 10 | 60
| A102 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| A103 |  |  |  | 00000000000000 |  |  | 10
| A10A |  |  |  | 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  | 10
ATist | A129 |  |  |  | 7003 |  |  | 100 | 8.8
Datum | A12B |  |  |  | DF070A10120E0A |  |  | 1 | 2015-10-16 18:0:10
Datum+??? | A132 |  |  |  | 00000000000000000000000019172101DF070A10120E0A000000000000 |  |  | 10
ATist wie A129 | A14F |  |  |  | 7003 |  |  | 100 | 8.8
Party status??? | A152 |  |  |  | B210 |  |  | 100 | 42.74
| A300 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
Mischer (M2)? | A302 |  |  |  | 01 |  |  | 10 | 0.1
KT soll (min 0) | A303 |  |  |  | 2413 |  |  | 100 | 49
Brenner Lstg + Status | A305 |  |  |  | 2801 |  |  | 10 | 29.6
KT soll (min 5) | A307 |  |  |  | 2413 |  |  | 100 | 49
KT ist | A309 |  |  |  | 800C |  |  | 100 | 32
??? | A30B |  |  |  | 0000503821023C000A00 |  |  | 10
??? | A340 |  |  |  | 00005000 |  |  | 10
wie A303 | A346 |  |  |  | 24130000000000000000 |  |  | 10
| A380 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| A382 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
| A383 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| A385 |  |  |  | 00000000000000000000 |  |  | 10
Brenner ist,mehr Info | A38F |  |  |  | 2801 |  |  | 10 | 29.6
wie A307 | A391 |  |  |  | 2413 |  |  | 100 | 49
KT ist (wie A309) | A393 |  |  |  | 800C |  |  | 100 | 32
wie A30B | A395 |  |  |  | 00005000 |  |  | 10
| A39B |  |  |  | 00000000 |  |  | 10
Wwsoll | A3C0 |  |  |  | 8813 |  |  | 100 | 50
| A3C2 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Wwist | A3C3 |  |  |  | 4E11 |  |  | 100 | 44.3
Wwsoll | A3C5 |  |  |  | F401 |  |  | 10 | 50
| A400 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
| A401 |  |  |  | D007 |  |  | 100 | 20
| A403 |  |  |  | D007 |  |  | 100 | 20
| A405 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| A406 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| A440 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
| A441 |  |  |  | D007 |  |  | 100 | 20
| A443 |  |  |  | D007 |  |  | 100 | 20
| A445 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
RT soll aktuell (incl. Nachtabs) | A446 |  |  |  | 3408 |  |  | 100 | 21
| A480 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
| A481 |  |  |  | D007 |  |  | 100 | 20
| A483 |  |  |  | D007 |  |  | 100 | 20
| A485 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| A486 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| AF00 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| AF02 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| AF80 |  |  |  | 00 |  |  | 10 | 0
| C000 |  |  |  | 39393939393939 |  |  | 1 | 9999999
| C007 |  |  |  | 39393939393939 |  |  | 1 | 9999999
| C00E |  |  |  | 39393939393939 |  |  | 1 | 9999999
| C015 |  |  |  | 39393939393939 |  |  | 1 | 9999999
| C01C |  |  |  | 39393939393939 |  |  | 1 | 9999999
| C023 |  |  |  | 39393939393939 |  |  | 1 | 9999999
| C02A |  |  |  | 39393939393939 |  |  | 1 | 9999999
| C100 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| C110 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| C120 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| C130 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| C140 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| C150 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| C160 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
Solar Pumpe? | CF00 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF01 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF02 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF03 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF04 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF05 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF06 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF07 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF08 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF09 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF0A |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF0B |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF0C |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF0D |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF0E |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF0F |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF10 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF11 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF12 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF13 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF14 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF15 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF16 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF17 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF18 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF19 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF1A |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF1B |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF1C |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF1D |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF1E |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF1F |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF20 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF21 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF22 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF23 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF24 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF25 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF26 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF27 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF28 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF29 |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF2A |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF2B |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF2C |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF2D |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF2E |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
Solar? | CF2F |  |  |  | FF |  |  | 10 | 25.5
| CF30 |  |  |  | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  | 10
| CF50 |  |  |  | 00000000000000000000000000000000 |  |  | 10
| CF70 |  |  |  | 0000000000000000000000000000000000000000 |  |  | 10
| CF90 |  |  |  | 0000000082820000000000000000000000000000 |  |  | 10
| CFB0 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| CFD0 |  |  |  | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |  |  | 10
| F000 |  |  |  | 00000000000000000000000000000000 |  |  | 10
Herstellernr | F010 |  |  |  | 37343234393731303032323131313035 |  |  | 1 | 7424971002211105
| F020 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| F022 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| F024 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| F026 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| F028 |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| F02A |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| F02C |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
| F02E |  |  |  | 0000 |  |  | 10 | 0
Note on B181: Wolfgang: Ferienmodus, Nachtabsenkung, ???